## Sheet1
27/03/2026 13:47:06
EWYE050CZNAA2 | UserDefined
Reset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
COOLING
INPUT
Capacity [kW]
EEWT [°C]
ELWT [°C]
Air Temp [°C]
OUTPUT
Notifications | [5 empty] | - | - | - | - | -
Power input [kW] | 15.83 | 15.73 | 15.66 | 15.66 | 15.68 | - | - | - | - | -
EER [kW/kW] | 2.64 | 2.657 | 2.649 | 2.629 | 2.604 | - | - | - | - | -
Fluid Flow rate [l/s] | 1.99 | 2.213 | 2.471 | 2.802 | 3.242 | - | - | - | - | -
Pressure drop [kPa] | 10 | 12.4 | 15.4 | 18.7 | 24.6 | - | - | - | - | -
Running current [A] | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | - | - | - | - | -
HEATING
INPUT
Capacity [kW]
CEWT [°C]
CLWT [°C]
Air Temp [°C]
OUTPUT
Notifications
Power input [kW] | 15.98 | 16.02 | 16.15 | 16.15 | 16.35 | 16.39 | 16.51 | 16.39 | 14.95 | 14.05
COP [kW/kW] | 1.745 | 1.994 | 2.146 | 2.265 | 2.56 | 2.694 | 2.897 | 3.05 | 3.345 | 3.558
Fluid Flow rate [l/s] | 1.347 | 1.543 | 1.674 | 1.767 | 2.022 | 2.133 | 2.31 | 2.41 | 2.415 | 2.415
Pressure drop [kPa] | 5.04 | 6.34 | 7.32 | 8.08 | 10.3 | 11.4 | 13.1 | 13.6 | 14.3 | 14.3
Running current [A] | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 25.5 | 24.6